
CRNA  GORA
OPŠTINA  MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora

i održivi razvoj

Broj: 09/1
Mojkovac, 31.07.2014. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, rješavajući po Zahtjevu operatera d.o.o. Aluline, broj 09/1301 od 03.12.2013.godine, za izdavanje integrisane dozvole, na osnovu člana 14 i 15 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list Crne Gore“, br. 54/09 i 40/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list  RCG“, br. 60/03, 73/10 i 32/11) i člana 18 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (”Službeni list CG” - opštinski propisi, br.7/13 i 8/13), donosi
R J E Š E NJ E
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE
Izdaje se Integrisana dozvola, reg. broj 01, operateru  D.O.O. za obradu i presvlačenje metala „ALULINE“ iz Bijelog Polja (u daljem tekstu Operater), za rad cjelokupnog postrojenja za eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila u Mojkovcu, koje se nalazi na katastarskoj parceli  broj 467/17,  KO Mojkovac, opština Mojkovac i utvrđuje sljedeće:
I  OPŠTI PODACI

1. O integrisanoj dozvoli
            Integrisana dozvola se izdaje shodno Zakonu o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list Crne Gore“ br. 54/09, 40/11), u daljem tekstu Zakonu, i Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl.list Crne Gore“, broj 07/08).

Shodno Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl.list Crne Gore“, broj 07/08), preduzeće D.O.O. za obradu i presvlačenje metala „ALULINE“ iz Bijelog Polja, za eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila u Mojkovcu, pripada postrojenjima i aktivnostima za koje se izdaje integrisana dozvola i to definisana pod tačkom 2: Proizvodnja i prerada metala, odnosno podtačka 2.6 Postrojenje za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, gdje zapremina kade prelazi 30m3.  
2. O postrojenju

Operater posjeduje pogon za eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila u dijelu pogona flotacije starog rudnika „Brskovo“ u Mojkovcu, na katastarskoj parceli br. 467/17 KO Mojkovac. Objekat se sastoji od suterena površine 259,25m2, prizemlja površine 554,67m2 i podkrovlja površine 18,10m2. U suterenu su smješteni mehanička radionica i laboratorija, u prizemlju linija za eloksiranje (anodnu oksidaciju) aluminijuma i elektrostatsko nanošenje praha (plastifikaciju) a u podkrovlju kancelarije.  Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nalazi se neposredno uz objekat pogona.  
3. Za povjerljivost podataka i informacija

Na osnovu člana 8 stav 1 tačka 9 Zakona, operater  je uz podneseni Zahtjev, uredno dostavio i Izjavu (prilog br. 62/2013 od 25.11.2013.godine):

·  da su informacije sadržane za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja istinite, tačne  

 i potpune,
·  da javnost ima pristup zahtjevu u cjelini, osim informacija koje sadrže poslovnu tajnu i za koje se zahtijeva ograničen pristup javnosti.

4. Integrisane dozvole i rok za podnošenje novog zahtjeva

4.1   Rok važenja

Dozvola važi 5 (pet) godina od dana izdavanja.

4.2. Rok za podnošenje novog zahtjeva

Shodno odredbama člana 20 Zakona, Operater je dužan da podnese Zahtjev za produženje važenja dozvole 4 (četiri) mjeseca prije isteka roka njene važnosti.
II AKTIVNOSTI ZA KOJU JE ZAHTJEV PODNIJET
1. Kratak opis aktivnosti za koje je zahtjev podnijet
Osnovna namjena postrojenja je eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila. Kapacitet postrojenja za eloksiranje je max. 100.000 kg aluminijskih profila godišnje i posjeduje kade ukupne zapremine preko 30m3, te je iz tih razloga operater D.O.O. za obradu i presvlačenje metala „ALULINE“ iz Bijelog Polja podnijelo zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole. Postrojenje je pušteno u rad 2001. godine. Od opreme posjeduje:

- Liniju za eloksiranje (anodnu oksidaciju) aluminijuma,

- Liniju za elektrostatsko nanošenje praha (plastifikacija),

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Proces eloksiranja se odvija po sljedećoj tehnologiji
1. Mehanička priprema se vrši žičanim četkama, na način što se sa aluminijskih profila i limova  odstranjuje prirodni oksid. Nakon ovoga Al profili i limovi se montiraju na kolica (krana) pomoću kojih se vrši dalja manipulacija istim.
2. Odmašćivanje se vrši u kadi sa deterdžentom, na temperaturi od 65 - 75°C, t = 10 min.
3. Nagrizanje profila se odvija u kadi  sa rastvorom NaOH  (kaustična soda), 40mg/l,  na temperaturi
       od 40 - 60°C, t =10min. 

4. Nakon tretmana u rastvoru NaOH, dalje se Al profili i limovi prebacuju u kadu sa  vodom na takozvano štedno ispiranje, gdje se zadržavaju 5 min. Nakon ovoga na isti način profili i limovi se prebacuju u kadu sa protočnom vodom na tzv. protočno ispiranje, gdje se takođe zadržavaju 5 min.
5. Neutralizacija se vrši u sumpornoj kisjelini. Nakon cijeđenja (sušenja) profili i limovi se, pomoću krana uvode u kadu sa rastvorom sumporne kisjeline (H2SO4) gdje se vrši odsjajivanje a ujedno se obavlja i proces neutralizacije. 
6. Anodizacija se vrši u 15% rastvoru sumporne kisjeline na temperaturi od 23°C, na t = 45 min. Anodizacijom se stvara tanak film aluminijum oksida, po prethodno nastaloj konfiguraciji pora. Ona se odvija u elektrolitu koji se sastoji od sumporne kisjeline rastvorene u vodi. U ovakvom rastvoru se pušti jednosmjerna struja na aluminijum, tako da je aluminijum pozitivna elektroda (anoda), a negativna elektroda (katoda) je neki drugi odgovarajući metal. Zbog prolaza električne struje, sumporna kiselina počinje da se razlaže, vodonik se izdvaja na katodi a negativno naelektrisani kiseonik i sulfatni joni (katjoni) su prevučeni na aluminijsku anodu.  Kvalitet anodnog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma Al 99,5 (legure AlMgSi0,5, AlMg1, AlMg3 popularno se zovu i legure ELOKSAL kvaliteta).

7. Nakon anodne oksidacije profili i limovi se kranom prebacuju u kadu sa vodom na tzv. štedno ispiranje gdje se zadržavaju 5 minuta. Nakon ovoga na isti način profili i limovi se prebacuju u kadu sa protočnom vodom na tzv. protočno ispiranje. I u ovoj kadi materijal se zadržava 5 minuta. 

8. Bojenje se vrši u metalnom kupatilu (boje zavise od vrste soli metala). Ova faza se preskače ukoliko je zahtjev da aluminijski profili i limovi zadrže svoju prirodnu boju. Ukoliko postoji zahtjev za bojenje profili i limovi se usmjeravaju  u kadu za elektrohemijsko bojenje. Sa rastvorom kalijum sulfata (Sn(So4)), koncetracije 10g/l na temperaturi od 22°C. U ovom rastvoru se takođe nalazi i sumporna kisjelina koncetracije 18g/l.
9. Zatvaranje pora se vrši u kadi sa rastvorom nikal-karbonata (NiCO3), koncetracije 5-6g/l, na temperaturi od22°C.
Osim eloksaže koja može biti završna obrada, na aluminijumu, na ovoj liniji se izvodi proces takozvane kratke eloksaže koja služi kao podloga za dalju obradu plastificiranjem. 
Linija za eloksiranje predstavlja jednu cjelinu, jer su sve kade poredjane linijski po gore navedenom redosledu. Odvodi sa kada su povezani u jedan kanaiizacioni odvod koji je spojen sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda.
Dužno pored linije je izrađen sabirni kanal koji služi za prihvat vode od pranja linije i može
da prihvati svu otpadnu vodu u slučaju bilo kakve havarije na liniji ili nekontroiisanog istakanja hemikalija. Sabirni šaht na ovom kanalu je takodje spojen sa otpadnim vodama.

            Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se iz:
-Rezervoara za protočnu neutralizaciju I i II koji su izrađeni od čeličnog lima i sa unutrašnje strane  

  obloženi tvrdom gumom, zapremine V=6000L i koji su snabdjeveni sa mješalicama;

-Rezervoara za kreč, koji služi za spravljanje rastvora kreča za neutralizaciju otpadnih voda;
-Taložnika zapremine V=650 m3, izradjen od armiranog betona i konstruktivno prilagođeno namjeni.
2.   Opis lokacije na kojoj se aktivnost obavlja 
Postrojenje se nalazi na katastarskoj parceli broj 467/17, KO Mojkovac, u rubnom dijelu flotacije starog rudnika „Brskovo“ u Mojkovcu. Lokacija objekta je povezana na gradsku saobraćajnicu, kako kolskim tako i pješaćkim saobraćajnicama i u okviru iste je uradjen parking prostor. Postojeća lokacija je djelimično izgradjena i uredjena. Teren je relativno strm i šljunkovit. Prednost ove lokacije je u tome što ona predstavlja dio lokacije flotacije bivšeg rudnika „Brskovo“, tako da u blizini postoji sva potrebna infrastruktura, izgradjene saobraćajnice, obezbijedjen gradski vodovod i kanalizacija i priključak za trafostanicu. Lokacija se nalazi u zoni koja je Prostorno urbanističkim planom Opštine Mojkovac predvidjena kao industrijska zona. U neposrednoj blizini objekta nema izgradjenih stambenih objekata. U blizini objekta nalaze se rasklopna postrojenja Elektroprivrede Crne Gore 220/110 KV, 110/35KV, postrojenja Elektrodistribucije Mojkovac, postrojenja za preradu drveta, fabrika za preradu metala „TARA AEROSPACE“ i „TARA PRECISION“ i upravna zgrada JKP „Gradac“ Mojkovac. 
U okolini postrojenja ne postoje zaštićena područja prirode, arheološka nalazišta, nepokretna kulturna dobra, na koja može uticati obavljanje aktivnosti u postrojenju.

3. Postojeće dozvole, odobrenja i saglasnosti


Operater  D.O.O.  „ALULINE“   dostavio je sljedeće dozvole, odobrenja i saglasnosti:
· Glavni projekat arhitektonsko - građevinskog dijela br.04/05-03.
· Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu br. 02B-V-14, urađen maja
      2014.godine.

· Saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu br. 09-1/225-1015 od

      29.07.2014.godine.

· Upotrebna dozvola za objekat za eloksiranje 09/138/3-102 od 19.03.2007.godine.
· Zapisnici o izvršenom tehničkom pregledu objekta DTS 10/0,4 kV 1x630 kV od

      4.12.2006.g i 26.02.2007.g.

· Upotrebna dozvola za objekat trafostanice DTS-10/0,4 kVx630 kV br. 09/138/2-101

      Od 19.03.2007.godine.
· Stručni nalaz br. 100/2003-M od 11.12.2003.godine, o izvršenim mjerenjima i

      ispitivanjima električnih instalacija za objekat fabrike.
· Stručni nalaz broj 06/2007-M OD 15.02.2007.godine, o izvršenim ispitivanjima

      zaštite od  iznesenog potencijala na objektu MBTS.
· Saglasnost na mjere zaštite od požara.

· Izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije urađen juna

      2003.godine, od strane „Velmi-Yuvel“, preduzeća za projektovanje i inžinjering iz

      Bijelog Polja.
· Izvještaj o tehničkoj kontroli glavnog projekta arh.građevinskog dijela trafostanice,
      urađen oktobra 2006.godine od strane „Velmi-Yuvel“, preduzeća za projektovanje i

      inžinjering iz Bijelog Polja.
· Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu rekonstruisanog pogona za proizvodnju

      eloksirane bravarije u Mojkovcu, vlasništvo „Aluline“ iz Bijelog Polja, od
      05.03.2007.godine.
· Ocjenu (reviziju) br. 128/03-06 glavnog projekta trafo stanice DTS

· Rješenje o ispunjenosti uslova zaštite na radu br. 0102/5-178/03 od

      25.06.2003.godine.
· Rezultati ispitivanja i mišljenje o  mikrobiološkom ispitivanju otpadnih voda
      1053/04  urađen od strane Instituta za javno zdravlje, Centar za medicinsku
      Mikrobiologiju 26.08.2009.godine.
· Izvještaj br.00-14-2280/1053/04 od 28.09.2009.godine o ispitivanju otpadnih voda

      koje se ispuštaju u prirodni recipijent, urađen od strane JU Centra za ekotoksiloška

      ispitivanja Crne Gore  iz Podgorice.
· Stručni nalaz, br.01/02-3568/5 od 09.07.2002.godine, JU Centra za ekotoksikološka
      Ispitivanja iz Podgorice, o izvršenim ispitivanjima uticaja  na životnu sredinu (buka,

      lebdeće čestice i tehnološka otpadna voda pogona).
· Izvještaj o izvršenom tehničkom pregledu tehničko-tehnološke instalacije i procesa.

· Plan mjera za efikasno korišćenje energije, 68/2013 od 02.12.2013.godine.
· Plan vršenja monitoringa, br.66/2013 od 02.12.2013.godine.
· Plan mjera za zaštitu životne sredine poslije prestanka rada i zatvaranja preduzeća.

· Rješenje br. 03-7/82, od 27.06.2003.godine, o osnivanju poslovnice za obradu i

      prevlačenje metala u Mojkovcu (Rješenje o radu).
· Rješenje br.03/3-104 od 15.10.2003.godine, o rekonstrukciji magacina reagenasa

      Bivšeg rudnika „Brskovo“ za potrebe D.O.O. „Aluline“.
-     Rješenje o odobrenju lokacije, broj 03-1/105 od 02.09.2003.godine.
-     Urbanističko tehnički uslovi, broj 03/1-105/1 od 02.09.2003.godine.
-     Urbanistička saglasnost na glavni projekat, broj 03-1/106 od 02.09.2003.godine.
-     Rješenje  o sanitarnoj saglasnosti na lokaciju i projektnu dokumentaciju, broj 04

      1195 od 05.12.2003.godine, izdato od Ministarstva zdravlja-Službe zdrastveno

      sanitarne  inspekcije.
-     Rješenje o registraciji za PDV od 01.04.2003.godine, Direkcija javnih prihoda,

      filijala Bijelo Polje.

-     Rješenje o registraciji (upis u registar poreskih obveznika) od 31.03.2003.g.

-     Izvod iz centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici broj 5-0073221/010 od

      09.11.2011.

-     Rješenje o registraciji promjena: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji 

      djelatnosti Društva, od 09.11.2011.godine.
· Elaborat zaštite na radu koji je dat u sklopu Glavnog projekta arhitektonsko-gradjevinskog

      dijela, br. 04/05-03
· Elaborat zaštite od požara br. 171/14, od 16.01.2014 godine.
· Saglasnost na Elaborat zaštite od požara, broj 04-UP I-228/14-292/2 od 22.01.2014.g.
· Program mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim

      uslovima – popunjen obrazac.
· Plan mjera u slučaju akcidentne situacije, br. 73/2014, od 02.07.2014. godine.

4. Glavni uticaji na životnu sredinu

Mogući uticaji na vazduh je zanemarljiv i potiču od:

- izduvnih gasova usljed rada vozila i druge mehanizacije,
- dima i isparenja koja se mogu dešavati prilikom zagrijevanja predmetnog postrojenja upotrebom kotla na pelet. S obzirom da je  upotreba kotla na pelet  tek u planu i može se desiti samo ako nije izvršen odabir odgovarajućeg kotla za potrebe kotlarnice odnosno zbog neadekvatnog proračuna visine dimnjaka.
Ispuštanje neprečišćenih tehnoloških voda predstavljalo bi veliki rizik. Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu predvidjeno je da se otpadne vode sa linije za eloksiranje dijele u četiri kategorije:

1. Upotrijebljena kupatila sa velikom koncetracijom poluanata

2. Ispirna voda

3. Rashladna voda

4. Voda od pranja pogona.

Koncetracija poluanata je najveća u upotrijebljenim (istrošenim) kupatilima ( sumporna kisjelina 120mg/l, natrijum hidroksid 20g/l, deterdženti ispod 1%, kalaj sulfat ispod 10g/l i nikal sulfat ispod 2g/l), a u znatno manjoj mjeri u ostalim otpadnim vodama. 
U cilju usaglašavanja sa najbolje dostupnim tehnikama, izvršene su izmjene u tehnološkom postupku, na način da je u svim radnim kupatilima, dodatkom aditiva, izmijenjen sastav hemijskih rastvora u istima i na taj način je izbjegnuto ispuštanje sadržaja kupatila u otpadne vode. Sva radna kupatila su takozvana kupatila dugog vijeka i na osnovu kontrole u pogonskoj laboratoriji vrši se korekcija i održavanje radnih parametara.

Sve otpadne vode se skupljaju u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Nekontrolisano odlaganje otpadnih materija i neodržavanje uređenog terena oko objekta takodje može dovesti do zagađivanja životne sredine.

Operater ne predstavlja izvor buke, vibracija i zagađenja zemljišta.  
5. Komentari/mišljenja 
5.1.  Organi lokalne samouprave 

Nema komentara

5.2.  Javnih i drugih institucija

     Tokom perioda predviđenog za javni uvid svoje mišljenje je dostavila Agencija za zaštitu životne sredine, Vlade Crne Gore, zaveden pod brojem 09-273 od 03.03.2014.godine.
5.3. Predstavnika zainteresovane javnosti
Nema komentara

5.4. Nevladine organizacije

Nema komentara

5.5. Nadležni organi drugih država u slučaju prekograničnog zagađivanja
                Nema uticaja na prekogranično zagađenje

6. Ocjena zahtjeva

6.1.   Primjena njboljih dostupnih tehnika

Instalisana oprema za eloksiranje je standardna, pri čemu su osnovne tehnološke operacije, kao i cjelokupna oprema u potpunosti u skladu sa preporukama Evropske komisije kroz IPPC direktivu 2008/1/EC, a na osnovu BREF-a 08.2006 – Površinski tretman metala i plastike (poglavlje 4 i 5). Članom 2 Uredbe o kriterijumima za određivanje najbolje dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Sl.list CG“, broj 07/08) dati su kriterijumi za određivanje najbolje dostupnih tehnika za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola.
6.2.  Korišćenje resursa:

                  Sirovine 

         Osnovne sirovine za eloksiranje su aluminijski profili i aluminijski limovi. Projektovani kapacitet proizvodnje je 100 000 kg aluminijumskih profila i limova godišnje.

Za eloksiranje aluminijumskih profila i limova koriste se H2SO4 (sumporna kisjelina), NaOH

(kaustična soda), SnSO4 (kalaj sulfat) i industrijski deterdžent. Pošto su H2SO4 i NaOH opasne materije one se skladište u burad i plastične vreće u posebnom magacinu.  Podatke o ovim materijalima operater je  dostavio u tabelama od 1-4 Aneksa zahtjeva.

     Voda 
  
Operater se snabdijeva vodom iz  gradskog vodovoda. U procesu eloksiranja nastaje tehnološka voda koja se prije ispuštanja mora prečistiti. Na prečišćavanje idu samo vode iz kada za protočno ispiranje. Voda iz štednih kada se ne ispušta već se koristi za dopunjavanje radnih kupatila. Prečišćene otpadne vode ne sadrže opasne materije i zadovoljavaju sve propise za ispuštanje u vodotokove. Godišnja potrošnja vode iznosi 1000m³. Za hlađenje se potroši približno 300m³ vode, na proces proizvodnje 500m³, za čišćenje prostorija 100m³, a za neproizvodne potrebe 100m³.
 
Podatke o korišćenju vode operater je dao u aneksu zahtjeva, tabele 10, 32, 33 i 34. Vodom za piće  Operater se snabdijeva iz gradskog vodovoda.

       Energija 


Operater u procesu proizvodnje koristi električnu energiju od spoljnih snabdjevača, a za zagrijevanje koristi organska goriva. Ovaj proizvodni pogon ima sopstvenu trafostanicu DTS 10/0,4 kV 1x630 kVA, sa sopstvenim mjernim mjestima.  Ukupna potrošnja električne energije iznosi približno 60 000 kwh godišnje.


Operater je uz Zahtjev priložio Plan mjera za efikasno korišćenje energije, br. 68/2013 od 02.12.2013.godine. Podatke o korišćenju energije operater je dao u aneksu zahtjeva, tabele 5-9.

6.3  Emisija u vazduh i njihov uticaj na životnu sredinu
U procesu eloksiranja nastaje aero zagađenje koje se ventilacionim sistemom izbacuje napolje a čiji je uticaj na ambijentalni kvalitet vazduha zanemarljiv.
6.4. Emisije u vodu i njihov uticaj na životnu sredinu
Sve otpadne vode sa linije za eloksiranje se dovode slobodnim padom do Rezervoara I za neutralizaciju, gdje se uz doziranje krečnim mlijekom vrši primarna neutralizacija i podizanje pH vrijednosti. Preliv Rezervoara I odvodi se u Rezervoar II, na sekundarnu neutralizaciju i konačno podešavanje kisjelosti na pH=6,5-8,5. Rezervoari su čelični obloženi tvrdom gumom. Na ovaj način obrađena voda slobodnim padom odlazi na taloženje u Taložnik, gdje se vrši koagulacija i primarno taloženje. Preliv Taložnika odlazi u rijeku Rudnicu. Nema podataka o ugrožavanju kvaliteta recipijenta. Svakodnevno se vrši interna kontrola i praćenje pH vrijednosti.  
 Fekalne otpadne vode se odvode  do priključka na postojeću kanalizaciju. Atmosferske vode se ne sakupljaju.
6.5. Zaštita zemljišta  
Ne može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda jer se sve otpadne vode putem dvostepene neutralizacije ispuštaju u prirodni recipijent. Ostalih otpadnih materija koje bi ugrozile zemljište, pri normalnom radu, nema. Dužno pored linije je izrađen sabirni kanal koji služi za prihvat vode od pranja linije i može da prihvati svu otpadnu vodu u slučaju bilo kakve havarije na linije ili nekontroiisanog istakanja hemikalija. Sabirni šaht na ovom kanalu je takodje spojen sa otpadnim vodama. 
6.6. Upravljanje otpadom

Prilikom rada linije za eloksiranje stvaraju se određene vrste otpada, kao nus proizvodi, a to su: Al(SO4)3, NaSO4 i NaAlO2 i drugi koji se pakuju u plastične vreće i privremeno odlažu  u posebnu prostoriju. U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja („Sl.list Crne Gore“, broj 68/09 i 86/09) ovi otpadi spadaju u grupu 06 05 03. Količine ovog otpada su veoma male na godišnjem nivou. Pomenuti otpad predstavlja opasni otpad te se mora propisno pakovati i odlagati, u skladu sa Elaboratom, do predaje ovlašćenom sakupljaču. 

Otpadna ulja iz kompresora se prikupljaju u odgovarajuće posude i predaju ovlašćenom otkupljivaču. Burad u kojima se dobavlja sumporna kisjelina se, kao povratna ambalaža, vraćaju isporučiocu. Vreće  u kojima se dobavlja kaustična soda se klasifikuju kao bezopasna otpad, 15 01 02, a poslije pražnjenja i detaljnog pregleda odlažu se kao komunalni otpad. 


Komunalni otpad  se odlaže u kontejnere JKP „Gradac“. Dalji postupak upravljanja otpadom uskladiće se sa lokalnim planom upravljanja otpadom koji je u izradi. 

Podatke o upravljanju otpadom  operater je dao u aneksu zahtjeva, tabeli 35.

6.7. Buka i vibracije


Operater u procesu proizvodnje ne emituje buku iznad propisanih vrijednosti, koja je zanemarljiva i osjeća se samo u granicama posjeda Operatera. Nivo vibracija je takođe zanemarljiv. 

6.8. Rizik od udesa i plan hitnih mjera

Mogući su sljedeći havarijski akcidenti:
·  Pucanje kada u kojima se nalaze elektroliti,
·  Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda i nepropisno odlaganje otpada.


 Operater je uz zahtjev dostavio Akt o procjeni rizika, Elaborat zaštite na radu, Elaborat zaštite od požara i Saglasnost na Elaborat zaštite od požara. 
6.9. Procjena mjera u slučaju prestanka rada postrojenja
U slučaju da dođe do prestanka djelatnosti postrojenja za eloksiranje Operater je dužan da obavijesti lokalnu upravu, odnosno Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac.

           U slučaju prestanka rada postrojenja sprovešće se mjere u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine koje su navedene u dostavljenom planu mjera. Operater je uz zahtjev dostavio Plan mjera za zaštitu životne sredine poslije prestanka rada i zatvaranja preduzeća, broj 67/2013 od 02.12.2013.godine.

6.10. Zaključak procjene


Zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole, koji je Operater D.O.O. „Aluline“ iz Bijelog Polja dostavio Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, urađen je u skladu sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 80/05, „Sl. list Crne Gore“ br. 54/09 i 40/11 ) i Pravilnikom o sadržini, obliku i načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole („Sl.list Crne Gore“, broj 03/08).


Operater je uz Zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole podnio i ostalu potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama člana 8 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 80/05, „Sl. list Crne Gore“ br. 54/09 i 40/11 ). Operater je prikazao usklađenost rada postrojenja sa odredbama ovog zakona i sa najboljim dostupnim tehnikama.
III  USLOVI
1. Primjena najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mjera 

Operater je svoje postrojenje usaglasio sa sa preporukama Evropske Komisije kroz IPPC

direktivu 2008/1/EC i kroz BREF 08.2006 – Površinski tretman metala i plastike (poglavlje 4 i 5).

Operater je u obavezi da se pridržava Programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima.

1.1. Rad i upravljanje postrojenjem

Operater se obavezuje da rad i upravljanje postrojenjem uskladi sa uslovima ove Dozvole, osnivačkim aktom i nacionalnim zakonodavstvom. DOO „Aluline“ iz Bijelog Polja je zadužano da upravlja ovim postrojenjem. Oerater obavlja jedino aktivnosti za koje je dobio ovu Dozvolu.

1.2. Radno vrijeme

Operater se obavezuje da poštuje odluku o radnom vremenu koju je naveo u Zahtjevu za izdavanje dozvole. Normalan broj radnih dana u toku jedne sedmice je 5 (pet) sa 8 (osam) sati rada dnevno, odnosno 40 (četrdeset) sati rada sedmično.
1.3. Uslovi upravljanja zaštitom životne sredine

Uslovi su definisani ovom Dozvolom, nacionalnim zakonodavstvom i regulativom i evropskim direktivama u oblastima za koje ne postoji domaće zakonodavstvo.
2. Mjere iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu
Operater je dužan da se pridržava svih mjera predviđenih Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu u kojem su predviđene mjere koje se moraju preduzeti za smanjenje ili sprječavanje štetnih uticaja na životnu sredinu kao i mjere koje se predviđaju u slučaju udesa. Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu je priložen uz zahtjev i čini sastavni dio dozvole.

3. Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija, utvrđene za dato postrojenje 

3.1  Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija za vazduh

 Vrijednosti emisija zagađujućih materija za vazduh potrebno je održavati u granicama definisanim Uredbom o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora („S.list CG“, br. 10/11).
3.2.  Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija za vodu
 Za ovaj pogon  granične vrijednosti u otpadnim vodama su: 

· pH, maksimalno dopuštena vrijednost je          6,5-8,5

· temperatura,                             „                        30˚C

· boja,                                         „                        5 mg/l Pt skale

· miris,                                        „                        bez mirisa.
Obavezuje se operater da kvalitet ispuštenih otpadnih voda u recipijent (rijeku Rudnicu)  bude u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12) i Uredbom o kriterijumima za određivanje najbolje dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti u integrisanoj dozvoli (Sl.list Crne Gore, br.07/08). 
4. Mjere zaštite vazduha, vode i zemljišta 

4.1 Mjere zaštite vazduha

Operater je dužan da postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl.list Crne Gore“ br.25/10 i 40/11) kako nebi došlo do narušavanja kvaliteta vazduha u datom području i da održava ventilacioni sistem u ispravnom stanju.
4.1.1 Proces rada i postrojenja za tretman

Nije pimenjivo. U toku procesa proizvodnje (eloksiranja) nema zagađivača koji bi
narušili kvalitet vazduha. 

4.1.2 Tačkasti izvori emisija

Uticaj tačkastih izvora na kvalitet vazduha je zanemarljiv. Tačkasti izvori emisija zagađujućih materija su gasovi koji se oslobađaju u procesu pripreme Al profila i limova i u toku procesa anodne oksidacije.
4.1.3 Difuzni izvori emisija

Uticaj difuznih izvora emisija na kvalitet vazduha je zanemarljiv i nastaju od transportnih sredstava za prevoz sirovina.
4.1.4 Mirisi 

Prilikom procesa rada nema pojava mirisa. Operater je dužan da prirodnim provjetravanjem eliminiše eventualnu pojavu mirisa ili stvaranje opasnih gasovitih smješa.
4.1.5 Koncetracija zagađujućih materijala u vazduhu i uticaj na kvalitet vazduha
        (granične vrijednosti emisija)
Granične vrijednosti sadržaja zagađujućih materija u vazduhu (emisija) koje je operater dužan da prati u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl.list C.G. br. 25/10), propisane su Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list CG br. 25/12).
4.1.6 Kontrola i mjerenje  (monitoring) koje vrši operater:

·       Specifičnom metodologijom
                  Mjernje kvaliteta vazduha vršiće se na lokaciji projekta i u radnom prostoru objekta.
·       Definisanom učestalošću mjerenja

Ispitivanje kvaliteta vazduha obavljaće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list CG“, br.21/11).

·       Definisanim pravilima za tumačenje rezultata mjerenja

Ispitivanje kvaliteta vazduha vršiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list CG“, br.21/11).
·       Utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu

            Rezultate mjerenja dostaviti Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac i Agenciji za zaštitu životne sredine u godišnjem izvještaju o radu Operatera, a shodno članu 16 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

4.1.7   Izvještavanje (način, učestalost i obim podataka)
Izvještavanje vrši Operater u vidu godišnjeg izvještaja o radu i dostavlja ga Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac i Agenciji za zaštitu životne sredine. Izvještaj mora biti uradjen u skladu sa Zakonom o životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br.48/08, 40/10 i 40/11) i Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“, br.64/11). Takođe Operater je obavezan da izvještava ovaj Sekretarijat o svim mjerenjima i ispitivanjima svih segmenata životne sredine i o količini proizvedenog otpada i načinu postupanja sa njim.

4.2.  Mjere zaštite vode – otpadne vode
 Operater je u obavezi da sve otpadne vode nastale u procesu eloksiranja i na lokaciji pogona tretira na osnovu preporuka IPPC direktive 2008/1/EC, kao i na osnovu BREF dokumenta, direktiva 76/464/EEZ.

4.2.1   Proces rada i postrojenja za tretman otpadnih voda


Za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz pogona za eloksiranje aluminijuma koristi se postupak dvostepene protočne neutralizacije koji se sastoji iz sljedećih operacija:
Sve otpadne vode sa linije za eloksiranje se dovode slobodnim padom do rezervoara za neutralizaciju I, gdje se uz doziranje krečnog mlijeka vrši primarna neutralizacija i podizanje pH vrijednosti. Preliv Rezervoara I odvodi se u Rezervoar II na sekundarnu neutralizaciju i konačno podešavanje kisjelosti na pH= 6,5-8,5.

Preliv iz rezevoara II otiče u taložnik.
Pri ovako koncipiranom procesu prečišćavanja otpadnih voda, osim navedenih faktora, bitan je i faktor zadržavanja na neutralizaciji:
· Zapremina rezervoara ............................V=6+6=12m3 
· Dotok vode ............................................Q=12m3/h

· Vrijeme zadržavanja (reakcije) ..............V:6=2h

Obzirom da se radi o prostoj neutralizaciji alkalnih i kiselih soli ovo vrijeme zadržavanja od 2 časa je sasvim dovoljno da bi se reakcija odigrala do kraja.
             4.2.2.  Koncetracija štetnih i opasnih materija u vodama


  Koncetracija štetnih i opasnih materija u vodama ne smije preći maksimalne dopuštene vrijednosti propisane u članu 5 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12).
 4.2.3  Kontrola i mjerenje (monitoring) koje vrši operater
· Specificiranom metodologijom
              Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, vrši se analizom uzorka u skladu sa članovima 3 i 5 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvvještaja o utvrđenom kvalitrtu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12), Uredbom o kriterijumima za odredjivanje najbolje dostupnih tehnika za primjenu standarda kvaliteta, kao i za odredjivanje graničnih vrijednosti u integrisanoj dozvoli („Sl.list Crne Gore“, br.07/08) kod akreditacionog tijela. Operater je u obavezi da postavi uređaj za automatsku kontrolu pH vrijednosti ispusne vode, što bi dodatno iskjlučilo uticaj ljudskog faktora na kvalitet prečišćavanja otpadnih voda.
· Definisanom učestalošću mjerenja

      Učestalost ispitivanja kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu sa članom 26, 27 i 29 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12). 
· Definisanim pravilima za tumačenje rezultata mjerenja

 
U skladu sa navedenim Pravilnikom.
· Utvrđenom obavezom dostavljanja podataka  nadležnom organu

Rezultate mjerenja dostaviti naručiocima ispitivanjima, nadležnim ministarstvima, nadležnim organima državne uprave i Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, a u skladu sa članom 32 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12) i shodno članu 16 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.


4.2.4    Izvještavanje (način, učestalost i obim podataka)

      Obavezuje se Operater da će obavijestiti nadležne organe o bilo kakvim negativnim uticajima na životnu sredinu do kojih se došlo kontrolom i monitoringom. Takođe se operater obavezuje da će sprovesti sve odluke nadležnih organa o vremenu i vrsti korektivnih mjera koje treba sprovesti. Operater je dužan da sačini godišnji Izvještaj o radu i dostavi ga Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac i Agenciji za zaštitu životne sredine.
4.3   Zaštita zemljišta i podzemnih voda
            Na predmetnoj lokaciji nema ispuštanja štetnih materija u zemljište i podzemne vode. 

5. Mjere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu

      postrojenja
       Operater je obavezan da upravlja otpadom shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br.64/11).

5.1   Proizvodnja otpada 
Prilikom rada predmetnog postrojenja proizvedene količine otpada na godišnjem nivou su:

1. Čvrsti komunalni i neopasni otpad ....................oko 2500kg. U ovaj otpad spadaju: biorazgradivi otpad, otpad od plastike, karton, staklo, papir, tekstil, metal, šljaka i prašina iz kotla na pelet, strugotina nastala obradom obojenih metala i dre.
2. Opasni otpad:
· Mulj i filter kolači .................................................0,0005t/god.

· Mulj nastao tretmanom otpadnih voda, natrijum-sulfat (Na2(SO4)) + kalcijum-sulfat

     (Ca(SO4))=0.0001t/god+0,0001t/god.

· Onečišćeni adsorbensi ..........................................10kg/god.

· Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ..30kg/god.

   Obavezuje se Operater da će sve opasne i sumnjive otpadne materijale odvojiti na posebno mjesto za privremeno skladištenje otpada, izvršiti njihovu klasifikaciju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji i katalogu otpada („Sl.list Crne Gore“ br. 68/09 i 86/09) i u što kraćem roku predati ovlašćenom sakupljaču te vrste otpada.

5.2  Sakupljanje i odvoženje otpada
             Operater se bavi sakupljanjem otpada na svojoj lokaciji. Zbog malih količina, opasan otpad se sakuplja u posebnim posudama, privremeno  skladišti u krugu fabrike koji mora biti nadkriven  i predaje se ovlašćenom sakupljaču. Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, količine, agregatnog stanja, fizičkih osobina hemijskog sastava i međusobne kompatibilnosti. 
             Komunalni otpad se sakuplja u kontejnere koji su smješteni u bunkeru iz kojih ih preuzima JKP „Gradac“ Mojkovac, koji je nadležan za odvoz komunalnog otpada.

5.3  Privremeno skladištenje otpada 

            Operater se obavezuje da za privremeno skladištenje otpada koristi samo nadkrivene prostorije u okviru proizvodnog objekta. Opasni otpad se se takođe skladišti na privremeno odlagalište  za opasan otpad kojeg je Operater dužan da odredi i mora da ima, shodno propisima, odgovarajuće karakteristike.
Posude i privremeno odlagalište moraju biti na vidnom mjestu obilježeni sa dva znaka: znakom za opasnost za životnu sredinu pored koga se stavlja natpis „OPASNO PO ŽIVOTNU SREDINU“ i znakom opasnosti, zavisno od karakteristika opasnog otpada pored kojeg se stavlja odgovarajući natpis.


5.4  Prevoz otpada

 Operater se obavezuje da stvoreni otpad preda ovlašćenom preduzeću ili sa istim postupi u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom.
5.5 Prerada otpada, tretman i reciklaža
Operater ne posjeduje reciklažni centar. Tretman otpada obavlja se na način opisan u prethodnim tačkama.
5.6 Odlaganje otpada

Na lokaciji nije dozvoljeno odlaganje otpada.

Operater je dužan da upravlja otpadom shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br.64/11).

5.7 Kontrola otpada i mjere

            Operater je dužan da vodi evidenciju o količini i vrstama otpada u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu popunjavanja formulara o transportu otpada i evidencije o otpadu, godišnjem izvještaju o otpadu, sadržini i načinu vođenja registra podataka i sadržaju i formi zbirnog izvještaja („Sl.list“ CG; br. 46/10). Evidenciju o količini i vrstama otpada voditi u formi djelovodnika koji sadrži podatke za svaku vrstu otpada odvojeno. Evidencija o količini i vrstama otpada se čuva najmanje tri godine. Operater je u obavezi da Godišnji izvještaj o otpadu dostavi Sekretarijatu za uredjenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac i Agenciji za zaštitu životne sredine.
5.8   Uzorkovanje otpada

            Uzorkovanje i ispitivanje otpada vrše ovlašćene stručne organizacije za uzorkovanje i ispitivanje otpada, standardnim metodama, u skladu sa propisima.


5.9.   Dokumentovanje i izvještavanje
            Operater je obavezan da vodi evidenciju o proizvedenom otpadu i svim analizama i mjerenjima, a shodno Pravilniku o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl.list Crne Gore“, br.50/12). Evidenciju o količinama i vrstama otpada vode proizvođači otpada, prevoznici otpada, sakupljači otpada i lica koja vrše obradu otpada i organi lokalne uprave.

 Shodno navedenom, Operater je dužan da vodi evidenciju  o proizvedenom otpadu i svim analizama i mjerenjima na osnovu koje sačinjava godišnji izvještaj o radu i dostavlja ih nadležnom organu lokalne uprave tj. Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac.
6. Mjere za smanjenje buka i vibracije.
            Jačina buke ne smije prelaziti vrijednosti propisane Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list Crne Gore“, br. 28/11 i 28/12) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl.list Crne Gore“, broj 60/11). U Stručnom nalazu, br.01/02-3568/5 od 09.07.2002.godine JU Centra za ekotoksikološka ispitivanja iz Podgorice, o izvršenim ispitivanjima uticaja  na životnu sredinu (buka, lebdeće čestice i tehnološka otpadna voda pogona) utvrđeno je da nivo buke zadovoljava ekološke uslove u odnosu na dozvoljene granice i standarde.

6.1.   Proces rada i pomoćna oprema
          Proces rada je opisan u poglavlju II tačka 1. Pomoćnu opremu koju posjeduje operater je obavezan da održava u ispravnom stanju. Od pomoćne opreme operater posjeduje kompresor, duvaljku, ispravljač naizmjenične struje 80KVA, zaštitni transformator 50KVA i kran za medjufazni transport. Dovoženje Al profila i limova vrši se kamonom-šleperom a ostali materijali manjim kamionima koji nijesu u vlasništvu Operatera, već dopremanje istih vrše isporučioci.
6.2   Vrsta emisije
            Buka i vibracije nastaju tokom aktivnosti u tehnološkom procesu, usljed rada sistema za ventilaciju i unutrašnjeg transporta.
6.3.   kontrola i mjerenje (mjesta, učestalost, metode)
            Operater je obavezan da obavi mjerenje buke i vibracija u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list Crne Gore“, br. 28/11 i 28/12).

6.4.    Izvještavanje (način, učestalost, i obim podataka)

 Operater je u obavezi da podatke o mjerenju buke dostavi nadležnom organu lokalne uprave tj. Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj i Agenciji za zaštitu životne sredine.
7. Mjere koje se odnose za efikasno korišćenje energije

7.1 Sirovine, pomoćni materijali i drugo
  Operater će preduzeti sve potrebne mjere za efikasno korišćenje sirovina i pomoćnih materijala, uzimajući u obzir najbolju praksu  za ovu vrstu djelatnosti, imajući u vidu smanjenje otpada.

  Skladištenje materijala, kao i njegov utovar i istovar vršiće se na za to previđenim mjestima uz preduzimanje mjera da ne dođe do prosipanja istih.
7.2   Voda

Obavezuje se Operater da svuda gdje je to moguće smanji količinu vode koja se koristi u procesu proizvodnje i strogo vodi računa o sistemu za prečišćavanje vode, a u skladu sa Zakonom i BAT zahtjevima. Operater je obezbijedio vodu za piće i tehničku vodu  iz gradske vodovodne mreže. Sanitarne i fekalne vode se ispuštaju u  kanalaziconu mrežu.


7.3   Energija

  Obavezuje se operater da obezbijedi efikasno korišćenje energije u procesu proizvodnje gdje je to moguće, u skladu sa Planom mjera za efikasno korišćenje energije, br. 68/2013, od 02.12.2013 godine. Operater koristi električnu energiju od spoljnih snabdjevača i posjeduje sopstvenu trafostanicu DTS 10/0,4 kV 1x630 kV sa sopstvenim mjernim mjestima. 
8. Zahtjeve za monitoring emisija sa:

8.1 Specificiranom metodom

             Praćenje (monitoring) kvaliteta emisija (otpadnih voda), vrši se analizom uzorka u skladu sa članovima 3 i 5 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitrtu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12).


Ispitivanje kvaliteta vazduha vršiće se u skladu sa pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list CG“, br.21/11)


Operater je dužan da sprovodi mjere tretmana otpada u sklsdu sa Planom upravljanja otpada.

8.2 Definisanom učestalošću

             Učestalost praćenja kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu sa članom 26, 27 i 29 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12, 52/12).

8.3  Definisanim pravilima za tumačenje rezultata mjerenja

             Shodno Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitavanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08, 09/10, 26/12,52/12) i drugi relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
8.4 Utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu
             Utvrđeno u stavovima 4.1.7 i 4.2.4.

9. Mjere za sprječavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica
            Operater je dužan da u slučaju vanrednih situacija preduzme mjere koji će minimizirati negativne efekte na životnu sredinu. Pored toga Operater je dužan da se osigura od odgovornosti za moguću štetu nanesenu životnoj sredini, odnosno neposredne opasnosti od štete u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.list Crne Gore“ br. 51/08, 21/09 i 40/11). 
            Operater je dužan da se pridržava mjera za sprječavanje udesa shodno Elaboratu zaštite na radu, koji je dat u sklopu Glavnog projekta arhitektonsko-gradjevinskog dijela, br. 04/05-03 i Elaboratu zaštite od požara br. 171/14, od 116.01.2014 godine.

Odgovor na udes


U slučaju pojave nepredviđenih dešavanja koji mogu dovesti do udesa (požara, i eksplozije), Operater je dužan da započne akciju odgovora na udes. Odgovorno lice procjenjuje nivo udesa sa mogućim posledicama. Prioriteti tokom intervencije su sljedeći: zaštita i spašavanje ljudi, zaštita životne sredine i zaštita materijalnih i kulturnih dobara.

Zavisno od obima udesa i procjene posljedica udesa, proglašava se stanje ugroženosti životne sredine i obavještava javnost o preduzetim mjerama. Stanje ugroženosti životne sredine proglašava Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno organ jedinice lokalne uprave, a ako udes ima prekogranični uticaj stanje ugroženosti životne sredine proglašava Vlada. Radi otklanjanja i sprječavanja daljeg širenja zagađenja prouzrokovanog udesom Operater će odmah preduzeti mjere sanacije prema planovima zaštite.


Mjere za otklanjanje posljedica udesa treba da sadrže sljedeće elemente:

· Analiza uzroka i posljedice udesa.

· Razvoj i tok udesa, kao i preduzete akcije odgovora na udes,

· Procjena veličine udesa i štetnih posljedica,

· Analiza trenutnog stanja poslije udesa.
U slučaju udesa, operater je u obavezi da istog momenta sprovede neophodne mjere kao odgovor na udes, i da obavijesti nadležne institucije. Nakon toga operater se obavezuje da nadležnoj instituciji dostavi pisani Izvještaj o datom udesu.
10. Smanjenje zagađivanja, uključujući i prekogranično  zagađivanje
 
 Nema negativnog uticaja na kvalitet životne sredine kao ni prekograničnog uticaja na životnu sredinu.

11. Mjere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju


poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada
                    postrojenja

Pošto se radi o postojećem postrojenju ne mogu se propisati mjere predviđene za početak rada postrojenja.
Pridržavanjem mjera, koje su predviđene Elaboratom procjene uticaja, a na osnovu prepoznatih mogućih uticaja rada postrojenja garantuje se da neće doći do zagađenja životne sredine na lokaciji i okolini.

U slučaju poremećaja u funkciji i trenutnog zatvaranja, kao i u slučaju prestanka rada postrojenja, Operater je dužan, shodno Zakonu, da se pridržava redosljeda i postupaka.
U slučaju da dođe do definitivnog prestanka rada postrojenja neophodno je pristupiti procesu zatvaranja. Ako bi se vršio proces demontaže instalirane opreme u cilju dovođenja lokacije ili objekta za neke druge namjene, to se mora voditi računa o dotrajalosti opreme. Iz tih razloga moraju se angažovati specijalizovana preduzeća. Prilikom demontaže opreme pogona mora se voditi računa da ne dođe do mogućih emisija štetnih materija u životnu sredinu. 

             O bilo kakvim promjenama u radu postrojenja, Operater je dužan da obavijesti nadležni organ lokalne uprave, Agenciju za zaštitu životne sredine i javnost putem medija, u roku ne dužem od 48 časova.
12. Preduzimanje mjera zaštite životne sredine poslije prestanka aktivnosti

         u cilju izbjegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u

         zadovoljavajuće stanje.


U slučaju da dođe do definitivnog prestanka rada postrojenja potrebno  je ukloniti, konzervirati  i prodati (ako je moguće), opremu koja je činila tehnološki proces rada da bi se zaštitila od korozije i daljeg negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovaj proces bi obuhvatio uklanjanje svih mogućih emitera i materijala koji bi mogli ugroziti kvalitet životne sredine.

Postojeći objekat bi, posle prestanka rada, moga biti iskorišćen u druge svrhe, a ukoliko bi morao biti uklonjen, onda bi se nastali građevinski otpad morao odložiti na za to predviđenu lokaciju. 


  Operater je dužan da nakon zatvaranja postrojenja uradi detaljnu analizu o trenutnom stanju kao i da vrši se povremeni nadzor i kontrola lokacije u periodu ne kraćem od 2(dvije) godine, a sve u cilju praćenja stanja životne sredine. Rok za dostavljanje analize stanja životne sredine, u datom trenutku,  je 6 (šest) mjeseci nakon zatvaranja postrojenja.


  Operater je dužan da obavijesti nadležni organ lokalne uprave i Agenciju za zaštitu životne sredine, o značajnim negativnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a shodno Zakonu o upravljanju otpadom („SL.list Crne Gore“, br. 64/11).

13. Način, učestalost i obim podataka sadržanih u
    izvještaju koji se dostavljaju nadležnom organu

  Shodno Zakonu o životnoj sredini („Sl.list Crne Gore“, br.48/08, 40/10 i 40/11), Zakona o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br. 64/11), Operater je dužan da izvještava nadležni organ lokalne uprave, Agenciju za zaštitu životne sredine,  Upravu za inspekcijske poslove i po potrebi druge potencijalne nadležne organe i zainteresovanu javnost u skladu sa prethodno obavljenim konsultacijama sa Agencijom za zaštitu životne sredine.

Shodno članu 16 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Operater je obavezan da dostavlja Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj, godišnji izvještaj o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata.


Shodno članu 35 Zakona o životnoj sredini, Operater koji zagađuje životnu sredinu, dužan je da rezultate monitoringa emisija dostavi nadležnom organu jedinice lokalne uprave, na čijoj je teritoriji i Agenciji zaštite životne sredine.
14. Rezultati revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom
            U pitanju je prva dozvola za ovo postrojenje, pa shodno navedenom, revizija u ovoj fazi nije primjenljiva.
15. Drugi specifični zahtjevi
 
Nalaže se Operateru:
· da se osigura od odgovornosti za moguću štetu nanesenu životnoj sredini, odnosno od  

     neposredne opasnosti od štete u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.list CG“,  

     br. 51/08, 21/09, 40/11),

· da uradi i dostavi Plan za vanredne situacije sa scenarijima za moguće udese i neočekivane  

     situacije, koje se mogu prepoznati kroz monitoring životne sredine, sa odgovarajućim  

     planom odgovora na vanredne situacije i isti dostavi Sekretarijatu za uređenje prostora i 
     održivi razvoj Opštine Mojkovac, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja dozvole,

· da izradi finansijsku kalkulaciju troškova održavanja i kontrole nakon zatvaranja pogona i 
    dostavi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, u roku od tri 
    mjeseca od dana izdavanja dozvole,
· da izvrši analizu otpadnog mulja i filter kolača, koji sadrže opasne supstance i dostavi  
    Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, u roku od 120 dana od 
   dana izdavanja dozvole,
· da sklopi ugovor sa ovlašćenim sakupljačem opasnog otpada i dostavi ga Sekretarijatu za 
    uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, u roku 120 dana od dana izdavanja 
    dozvole,
· da ugradi vodonepropusnu kadu ispod rezervoara za neutralizaciju otpadnih voda u roku od 
    36 mjeseci i obavijesti Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac.
PRILOZI:

1) Lista dokumenata

-  Zahtjev za izdavanje dozvole,
-  Dokumentacija uz koju je podnijet zahtjev, sa naznakom datuma podnošenja,

      mape planove, skice itd.

2) Podaci o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija,

        sastancima sa operaterom i drugim subjektima i dr.

3) Netehnički prikaz podataka na kojima se zahtjev zasniva,
4) Lista pravnih propisa.
Troškovi postupka izdavanja integrisane dozvole snosi operater.
O B R A Z L O Ž E NJ E

Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac obratio se Operater „Aluline“ d.o.o. iz Bijelog Polja, zahtjevom br. 09/1301 od 03.12.2013. godine, za izdavanje integrisane dozvole za rad cjelokupnog postrojenja za eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila u Mojkovcu, koje se nalazi na katastarskoj parceli  broj 467/17,  KO Mojkovac, opština Mojkovac i utvrđuje sljedeće:

 
Razmatranjem podnešenog Zahtjeva i priložene dokumentacije, konstatovano je da su ispoštovane odredbe Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. List Crne Gore“ br. 54/09 i 40/11) i Pravilnika o sadržini, obliku i načinu popunjavanja integrisane dozvole („Sl.list CG“, br. 03/08). Shodno navedenom, a u skladu sa članom 9 Zakona, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, zahtijevao je dopunu istog.

Nakon dostavljanja tražene dokumentacije, korigovane u skladu sa zahtjevom nadležnog organa, nastavljena je procedura odlučivanja.

 
U skladu sa odredbama člana 10 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, je obavijestio zainteresovane organe i organizacije i javnost o prijemu zahtjeva i obezbijedio javni uvid. U predviđenom roku nije bilo primjedbi i mišljenja.

Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid, shodno članu 11 Zakona, nadležni organ izradio je Nacrt dozvole i o istom obavijestio zainteresovane organe i organizacije i javnost i obezbijedio javni uvid. U predviđenom roku, izvršen je uvid od strane prestavnika Agencije za zaštitu životne sredine i o istom dostavio mišljenje koje je uzeto u obzir prilikom odlučivanja.


Po okončanom roku za javni uvid, Nacrt dozvole, zajedno sa zahtjevom operatera, pratećom dokumentacijom i mišljenjem Agencije za zaštitu životne sredine, dostavljen je Tehničkoj  komisiji, koja je obrazovana Rješenjem Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj,  broj 09/1-355/14-UPI-5-366 od 20.03.2014.godine.
Na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i Nacrta integrisane dozvole, komisija je sačinila izvještaj sa ocjenom uslova utvrđenih u Nacrtu dozvole i predložila Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj da donese Rješenje o izdavanju integrisane dozvole po predmetnom zahtjevu.


Uzimajući u obzir podatke iznijete u dostavljenom zahtjevu i pratećoj dokumentaciji, te izvještaj tehničke komisije kojim je predloženo donošenje Rješenja o izdavanju integrisane dozvole, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac je zaključio da premetno postrojenja za eloksiranje i plastificiranje aluminijskih profila u Mojkovcu, ispunjava zakonom propisane uslove, kao i uslove za primjenu propisanih standarda životne sredine.

U skladu sa članom 17 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, revizija dozvole se obavezno vrši poslije svakih pet godina od njenog izdavanja.


Shodno odredbama člana 27 pomenutog Zakona, Operater je dužan da podnese zahtjev, ovom organu, za produženje važenja dozvole, četiri mjeseca prije isteka roka njene važnosti.


Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, a na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Zakonom, odlučio je kao u dispozitivu. 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja dozvoljena  je žalba Glavnom administratoru Opštine Mojkovac, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, taksirana sa 3,00 €  OAT, na žiro- račun br. 535-7106777-57.

DOSTAVLJENO: 1 x imenovanom, 1 x Agenciji za zaštitu životne sredine, 1 x u predmet, 1 x arhivi

      OBRADIO                                                                                                                 SEKRETAR

Radovan Damjanović                                                                                                     Jović Marković











